合江县真龙镇污水处理厂智慧化远程控制改造（试点）项目采购

询价文件

采购人：合江县城市开发投资（集团）有限公司

2024年04月

目  录

第一章 询价公告	1

第二章 询价须知	3

第三章 评审办法.....................................................7

第四章 合同条款及格式	7

第五章 采购人要求	14

第六章 响应文件格式	16

第一章 询价公告

泸州汇鑫环保科技有限公司 就 合江县真龙镇污水处理厂智慧化远程控制改造（试点）项目组织询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在合江县真龙镇污水处理厂智慧化远程控制改造（试点）项目供应商参与询价。

一、采购项目概况

1、采购项目名称：合江县真龙镇污水处理厂智慧化远程控制改造（试点）项目

2、资金来源：自有资金。

3、采购项目内容及预算资金：详见第五章采购人要求，19.8万元。

4、交货期/供货周期：20个日历天

5、质量要求：详见合同要求。

二、供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、资质要求：     /

3、其他要求：     /

4、本项目 （不接受）联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

□向采购人领取书面文件。

☑向采购人索取电子文件。

□其他 网站下载电子档   。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

☑向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为  2024  年  04  月  24 日  15  时  00  分，地点为 合江县符阳街道荔城大道198号合江县城市开发投资（集团）有限公司1405办公室 。

□询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为   /   年   /   月    /  日   时   /  分。

□询价响应文件以传真方式向 采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同） 为 年  / 月  / 日   时  /  分。

□其他递交方式：   /      。

逾期送达的或者未按上述要求送达的询价响应文件，采购人不予受理。

五、发布媒介

本询价公告在（泸州阜阳投资集团有限公司官网公式栏）上发布。http://www.lzfyjt.com/gsgg/

六、联系方式

采购人（全称）： 泸州汇鑫环保科技有限公司

地址： 合江县符阳街道荔城大道198号

邮 编： 646200

联 系 人： 王先生

联 系 电 话：0830-5135801

监督人：合江县城市开发投资（集团）有限公司监事会

2024年04月19日

- 询价须知

询价须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称： 泸州汇鑫环保科技有限公司 地址： 合江县符阳街道荔城大道198号 |
| 2 | 采购项目名称 | 合江县真龙镇污水处理厂智慧化远程控制改造（试点）项目 |
| 3 | 资金来源 | 自有资金，已落实。 |
| 4 | 采购方式 | 公开询价 |
| 5 | 交货期/供货周期 | 20个日历天 |
| 6 | 联合体 | 不接受 |
| 7 | 答疑会 | 不召开 |
| 8 | 分包 | 不允许 |
| 9 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 10 | 签字盖章 | 响应人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份（响应文件正本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，响应文件用密封文件袋密封后递交。） |
| 12 | 是否授权询价小组直接确定成交响应人 | 否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个 |
| 13 | 响应人的资质条件、能力和信誉 | 资质要求： / 业绩要求： / 其他要求： / |
| 14 | 采购项目内容： | 详见第五章采购人要求。 |
| 15 | 最高限价 | 含税总价最高限价19.8万元（大写：壹拾玖万捌仟元整）超过最高限价将做废标处理。（中标人提供普通增值税发票）。 |
| 16 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：3人。 |
| 17 | 询价评比办法 | 经评审的最低报价法 |
| 18 | 样品 | / |

1.询价流程

1.1询价按询价公告截止的时间和地点进行。

1.2询价小组对供应商提交的响应文件进行符合性及响应性评审；

1.3询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的采购需求、质量和服务进行由优到差排序，以上都相同者按照响应人注册资本金由多到少排序。

1.4采购人按照询价小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。

2. 定标原则

2.1 根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

3. 定标程序

3.1 询价小组将询价情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

3.2 采购人在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

3.3 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.4 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成 交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

3.5 成交人的响应文件本应作为无效询价处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

4. 签订合同

4.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起7日内缴纳履约保证金并与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

4.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交人询价文件作实质性修改。

4.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人 之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

5. 履行合同

5.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行

处理。

6. 履约保证金

6.1 履约保证金金额： 成交金额的10%  。

7. 废标的情形

7.1 询价采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）其他未实质性响应询价文件的。

8. 供应商不得具有的情形

8.1 供应商参加询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其询价或成交资格将被取消。

第三章 评审办法

一、为使本次询价工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人特制定本评审办法。

二、询价小组对响应文件是否响应询价文件进行评审。

三、本次评审工作由采购中心组织的询价小组负责。询价小组成员人数为 3 人。入围结果确定之前，询价小组成员的名单保密。询价小组成员应根据询价文件要求和本评审办法对供应商的响应文件逐一进行分析、比较和评审。

四、评审标准

询价小组进行响应文件的符合性评审及响应性评审。

评审内容详见下表：

| 序号 | 响应人名称 | 签字、盖章是否符合询价文件规定 | 报价是否有效 | 参数是否响应 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 询价小组： |  |  |  |  |  |  |

五、推荐成交候选人

询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的采购需求、质量和服务进行由优到差排序，以上都相同者按照响应人注册资本金由多到少排序，前三位的供应商推荐为成交候选人。

- 第四章 合同条款及格式

合江县真龙镇污水处理厂智慧化远程控制改造（试点）采购合同

采购人（甲方）：泸州汇鑫环保科技有限公司

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及采购项目合江县真龙镇污水处理厂智慧化远程控制改造（试点）项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同清单

| 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同签到后60日内完成供货、安装、运维。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同含税总价为人民币大写：                ，即RMB￥    元；），该合同总价已包括设备材料、制造、包装、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用达到厂站通过软件平台远程控制、无人值守的目标及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的设备（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、设备必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起60日内完设备制造、运输、安装、调试，每台设备上均应有产品质量检验合格标志、三包证书。调试完成且验收合格后由乙方提供专业技术人员负责培训。

4、设备制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

5、设备到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后按照甲方需求供设备，在签到合同之日起20天内交设备到甲方指定地点，由于甲方或不可抗力原因影响乙方交设备的，上述期限相应顺延，乙方不因此承担违约责任。交设备验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在甲方接收设备签收并在安装、调试完成后10日内初步验收。初步验收合格后，进行竣工验收，竣工验收进入质保期；质保期间发生的质量问题，产生的一切费用由乙方负责。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的设备有缺失、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、设备签收完成后10 日内，甲方无故不进行验收工作或使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如同一设备经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1、供应商在完成项目改造安装、调试，满足采购人要求正常投入使用后，进行竣工验收，竣工验收合格且完成移交之日起进入运维期，供应商按采购人要求移交一套纸质资料及一套电子版(PDF）技术资料。

2、供应商在完成项目硬件设施设备安装，采购人支付供应商合同金额的50%；设施设备安装调试完成，满足使用要求后6个月支付供应商合同金额的30%（满足使用要求后6个月：指从调试完成办理移交之日起计算）；完成移交后12个月支付供应商合同金额的15%；设施设备2年质量保修期后经检验合格后支付供应商合同金额的5%，如有质量问题供应商应负责维修或更换。

3、本项目两内年的质保责任由供应商承担，质保内容包含但不限于硬件维修维护及软件的维护。

六、售后服务

1、硬件设备质保期为综合验收合格后2年，软件平台质保期为竣工验收合格后2年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后2小时内响应到场，4小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如同一货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、维修维护过程中，应供应商原因造成维修不及时或由采购人自行进行维修，相应的费用经双方确认在合同总价中进行扣除。

3、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

4、乙方须永久免费提供软件平台在使用过程中更新和升级服务。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应支付拒绝接受部分货物价款的百分之五十的违约金；

（2） 甲方逾期支付合同款项的，除应及时付足合同款项外，应向乙方支付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过20天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方支付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方支付违约金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货超过20天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在2天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之百的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由甲方所在地人民法院进行起诉。

九、其他

1、若本合同条款与招标文件相悖条款，以甲方招标文件要求和乙方投标文件响应条款为准。

2、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

3、本合同一式肆份，自双方签章之日起生效。甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

（下无正文）

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真：/ |
| 签订地点： | 签订地点： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

- 第五章 采购人要求

- 功能要求

- （一）本项试点工作要达到的目标：实现真龙镇污水处理厂完全无人值守并能保证厂区正常运行，通过可视化、远程操控实现，配合必要的人工巡检，保证出水指标正常。

- （二）具体需求（包含但不限于以下内容）：

- 工艺流程：污水厂组态、实时数据、现场设备远程;控制数据实时监控、参数修改；

- 视频监控360度实时查看、回放调用,存储不少于90天；

- 趋势曲线分析；

- 数据报表（水量、液位、水质、电能等），检测数据日/月/年报、巡检数据日/月/年报；

- 实时报警及历史报警记录；短信报警实时推送；

- 工单维护系统、设备台账管理，巡检信息录入、巡检图片上传；

- 工程管理:污水厂信息、泵站信息、其他设备信息操作记录；

- 用户管理：角色管理、权限管理、菜单；管理、部门管理；

- GIS地图功能；

- 设备离线、在线状况；

- 满足手机APP操作（同平台功能）

- 三、改造工程任务清单（清单内容及数据为初步列举，供应商需要根据污水处理厂实际情况进行填报，并能够满足本厂区实现远程控制达到无人值守正常运行的目标为准）

- （本表内容为参考，供应商根据业主目标自行填报）

| 真龙污水处理厂智慧水务清单（供应商参照此表） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 硬件 | 1 | 4G网关 | 适配平台 |  | 1 |  |
|  | 2 | 模压传感器 | MIK-P301 |  | 2 |  |
|  | 3 | UPS电源 | 6kva |  | 1 |  |
|  | 4 | 溶氧仪 | MIK-DC2000 |  | 2 |  |
|  | 5 | 多功能电能表 | PD666 |  | 2 |  |
|  | 6 | 网线 | 超六类带屏蔽 |  | 1 |  |
|  | 7 | 超声波液位计 | MIK-MP-A |  | 1 |  |
|  | 8 | 加药系统改造 | 7天一次 |  | 2 |  |
|  | 9 | 交换机 | 5口百兆 |  | 2 |  |
|  | 10 | 视频监控 | 枪机*2，配电源箱 |  | 1 |  |
|  | 11 | PH计 | PH测量范图:0~12pH;温度测里范围:-5~ +80C; |  | 2 |  |
|  | 12 | ORP |  |  | 2 |  |
|  | 13 | 污泥浓度计 |  |  | 2 |  |
|  | 14 | 信号线 | 2*1.0带屏蔽 |  | 100 |  |
|  | 15 | 电控柜改造 |  |  |  |  |
|  | 16 | 智能无线终端控制箱 |  |  |  |  |
|  | 17 | 其他配套 |  |  |  |  |
| 软件 | 1 | 控制系统升级改造 | 模块增加、程序更改 |  | 1 |  |
|  | 2 | 仪表数据接入 | 膜压、电能表、数采仪、流量计等现场传感器数据采集 |  | 1 |  |
|  | 3 | 网关配置 | 采集数据按网关相关操作说明配置上传至服务器 |  | 1 |  |
| 其它 | 1 | 施工及调试 |  |  | 1 |  |
|  | 2 | 税运 |  |  | 1 |  |

- 二、采购其他要求

1. 供应商所报价包括但不限于运输费、风险费、安装费、调试费、培训费、税费等。

2.报价一览表里面各项单价格不得超过最高限价。

3.质量保修期：竣工验收合格、签订移交证书之日起2年。

- 4.其它要求详见合同。

第六章 响应文件格式

## （项目名称）

## 询

## 价

## 响

## 应

## 文

## 件

## 响应人：                           （盖单位章）

## 日期：     年     月     日

## 目录

- 询价响应函...................................................()

## 二、报价一览表...................................................()

## 三、供应商基本情况表.............................................()

## 四、拟提供产品性能及参数概况表...................................()

## 五、其他内容.....................................................()

## 六、承诺函.......................................................()

一、询价响应函

(采购人名称)：

我方全面研究了 “        ”项目询价文件，决定参加采购人组织的本项目询价。我方授权   (姓名、职务)代表我方 (供应商的名称)全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，提供货物总价报价为小写      元人民币（大写：             元）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。

3、我方为本项目提交的询价响应文件正本   1  份。

4、我方承诺，询价有效期为询价截止日期后  60  日历天内。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：          (盖章)

法定代表人或委托代理人：        (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期：  年   月   日

二、报价一览表

| 名 称 | 功能 | 单 位 | 数量 | 含税单价（元） | 总 价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

2. 对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

3.报价单上的“单价”和“总价”含运输、安装费、风险费、培训费、税费等费用。

4.本报价单不够陈述的，供应商可另附纸进行陈述。

5.报价一览表里面各单项价格不得超过采购清单各单项控制价。

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

日期：     年     月    日

三、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：（1）附营业执照、资格证书等响应人资格要求材料的复印件并加盖公章。

## 四、拟提供产品性能及参数概况表（含产品合格检测报告）

## 五、其他内容

(询价文件要求提交的其他文件或供应商认为需补充说明的资料)：对采购项目一般技术和商务要求的响应；对采购需求、质量和服务的采购项目实质性要求的响应。

六、承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 (签字)

日期：        年       月        日