泸州汇鑫环保科技有限公司

关于污水处理厂（站）委托水质监测服务技术项目

采购询价报价表

本次污水处理厂（站）委托水质监测服务技术项目为期一年，各供应商根据各污水处理厂（站）检测项目及频次要求进行报价，报价信息包含各指标单价和该项目全年总价。

污水处理厂（站）检测项目及频次表

| 序号 | 厂（站）数量 | 季度检测指标 | 半年检测指标 | 年度检测指标 | 采样方式 | 单项指标单价 | 全年检测费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 进水：pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 色度（元）： 五日生化需氧量（元）： 石油类（元）： 动植物油类（元）： 阴离子表面活性剂（元）： pH值（元）： 粪大肠菌群（元）： 悬浮物（元）： 化学需氧量（元）： 氨氮（元）： 总氮（元）： 总磷（元）： 总汞（元）： 总铬（元）： 六价铬（元）： 总砷（元）： 总镉（元）： 烷基汞（元）： 总铅（元）： 臭气浓度（元）： 氨（氨气）（元）： 硫化氢（元）： 噪声（元）： 甲烷（元）： 污泥含水率（元）： |  |
|  |  | 排水口：色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、总铅、臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 2 | 2 | 进水口：pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
|  |  | 排水口：总汞、总铬、六价铬、总砷、总镉、烷基汞、总铅、色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、噪声、污泥含水率 | 甲烷 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 3 | 14 | 进水：pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 无 | 无 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
|  |  | 排水口：pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量 | 无 | 无 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 4 | 57 | 无 | pH值、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量 | 无 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |  |  |
| 5 | 全年所有污水处理厂检测费合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供货单位名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日 期：  年   月   日