## 费用汇总表
分部分项工程和单价措施项目费用汇总表
工程名称：泸州市公办托育服务能力建设项目-合江县托育综合服务中心建设项目
序号 | 拟采购项目 | 项目内容 | 金额（元） | 备注
一 | 配套用房/总平 门窗工程 | 分部分项工程清单与计价表 | 486182.7
| 合 计（元） |  | 486182.7
[5 empty] | 320200.81 | 578834.74 | 320200.81 | 258633.93 | 44.68%

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)
分部分项工程清单与计价表
工程名称：泸州市公办托育服务能力建设项目-合江县托育综合服务中心建设项目（配套用房/总平 门窗工程） |  |  |  | 标段：新建
序号 | 拟采购内容 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 财评（元） |  | 投标报价分析（元） |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 清单工程量 | 综合单价 | 合价 | 询价1 | 询价2 | 询价3 | 拟定限价（不含税） | 限价合计 | 投标报价 | 投标合价
一、配套用房/总平 门窗工程
1 | 无障碍坡道栏杆 | 1、包括面层处理、面层、连接件（连接构造）等全部工程内容 2、综合单价应为完成设计内的所有内容 3、坡道两侧设置栏杆，做法详国标12J926-H1-1(余同)满足施工图设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 4 |  | 537.08 | 177.54 | 95353.1832 | 345 |  |  | 160 | 640
2 | 普通实木镶板平开门 | 1、包括门窗、门窗边框、门窗套、窗台板、五金件、饰面油漆、感应装置、电机等全部工程内容 2、其它：满足施工图设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 2.2 |  | 7.56 | 365.63 | 2764.1628 | 355 |  |  | 420 | 924
3 | 成品实木套装门 | 1.门类型：成品实木套装门（含门套） 2.洞口尺寸：1500mm×2400mm、1100mm×2200mm（具体详设计图纸） 3.材质：实木 4.五金材料：含执手锁、门碰珠、拉手、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 5.其它：满足施工图设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 153.34 |  | 123.3 | 221.43 | 27302.319 | 380 |  |  | 450 | 69003
4 | 铝合金边框玻璃门 | 1.门类型：铝合金边框玻璃门 2.洞口尺寸：详见设计图纸 3.材质：铝合金 4.玻璃材质：中空安全玻璃 5.五金材料：含执手锁、门碰珠、拉手、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 6.其它：满足施工图设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 17.82 |  | 10 | 280.47 | 2804.7 | 235 |  |  | 380 | 6771.6
5 | 高档钢质套装门 | 1、包括门窗、门窗边框、门窗套、窗台板、五金件、饰面油漆、感应装置、电机等全部工程内容 2、其它：满足施工图设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 4.05 |  | 55.45 | 304.09 | 16861.7905 | 220 |  |  | 400 | 1620
6 | 铝合金百叶窗 | 1.名称：铝合金百叶窗 2.窗尺寸：详见设计图纸 3.型材材质标准要求：铝合金 4.玻璃材质：安全玻璃 5.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 6.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 62.76 |  | 92.82 | 65.6 | 6088.992 | 41 |  |  | 120 | 7531.2 | 50
7 | 铝合金纱窗扇 | 1.名称：铝合金纱窗扇 2.窗尺寸：详见设计图纸 3.型材材质标准要求：铝合金 4.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 5.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 116.71 |  | 2.42 | 106.8 | 258.456 | 115 |  |  | 110 | 12838.1
8 | 铝合金中空玻璃窗 | 1.名称：铝合金中空玻璃窗(含异型窗、转角窗）; 2.窗尺寸：详见设计图纸 3.型材材质标准要求：105系列隔热断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(6+9A+6)；具体样式由建设方或设计确定 4.玻璃材质：(6+9A+6)中空玻璃 5.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 6.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 7.其它：消防救援窗窗口尺寸均大于1.0m×1.0m,窗口的玻璃应易于破碎,并设置可在室内、室外识别的永久性明显标志； 8.排烟窗需满足暖通图纸设计要求，排烟窗包含手动开启装置，安装高度满足设计图纸及质量验收规范。开启角度需满足暖通设计图纸可开启角度要求。 | ㎡ | 445.85 |  | 89.9 | 187.65 | 16869.735 | 242 |  |  | 520 | 231842
9 | 楼梯不锈钢栏杆 | 1.详见设计图纸 2.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 55.45 |  | 224.67 | 94.13 | 21148.1871 | 150 |  |  | 210 | 11644.5 | 130
10 | 楼梯靠墙扶手 | 1.详见设计图纸 2.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 92.82 |  | 992.4 | 324.39 | 321924.636 | 475 |  |  | 55 | 5105.1 | 420
11 | 护窗栏杆 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：木扶手 φ50mm，木扶手刷木器清漆 2.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢钢管 φ38×3 3.固定配件种类：不锈钢法兰盘， 4.含栏杆预埋铁件，型钢栏杆、扶手制安，油漆，等全部工序 5.综合单价应为完成设计内的所有内容 6.其它：做法详参照西南18J412-61-3，满足施工图设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 55 |  | 73.92 | 233.25 | 17241.84 | 470 |  |  | 216 | 11880 | 420
12 | 铝合金边框玻璃隔断 | 1.详见设计图纸 2.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 13.92 |  | 438.44 | 596 | 261310.24 | 520 |  |  | 290 | 4036.8
13 | 转印木纹铝合金矩管栏杆 | 1.材料品种、规格：转印木纹铝合金矩管栏杆(竖向)50×50×1,净间距90，转印木纹铝合金矩管栏杆(横向)100×50×2 2.具体详设计图纸，未尽事宜满足规范验收需求 | ㎡ | 61.68 |  | 4.05 | 412 | 1668.6 | 850 |  |  | 280 | 17270.4
14 | 成品金属网（防护防虫网） | 1.名称：成品金属网（防护防虫网） 2.窗尺寸：详见设计图纸 3.型材材质标准要求：铝合金 4.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 5.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | ㎡ | 1.52 |  | 28.15 | 1006.27 | 28326.5005 | 620 |  |  | 50 | 76
15 | 梯步及平台护栏 | 1.详见设计图纸 2.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 14 | [7 empty] | 300 | 4200
16 | 转印木纹铝合金矩管栏杆 | 1.材料品种、规格：转印木纹铝合金矩管栏杆(竖向)50×50×1,净间距90，转印木纹铝合金矩管栏杆(横向)100×50×2 2.具体详设计图纸，未尽事宜满足规范验收需求 | m2 | 352.44 | [7 empty] | 280 | 98683.2
17 | 转印木纹铝合金矩管格栅门 | 1.详见设计图纸 2.五金材料：拉手、铰链、卡锁、合页等五金材料及配件已包含在综合单价内 3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 7.56 | [7 empty] | 280 | 2116.8
486182.7